静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法

服装

编制说明

（征求意见稿）

中国电子技术标准化研究院

2021年1月

国家标准《静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本标准是根据国家标准化管理委员会的要求，由工业和信息化部（电子）归口，中国电子技术标准化研究院主办的《静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装》（项目计划号：20193129-T-339）国家标准，计划完成时间为2021年10月。

该标准为推荐性国家标准，等同采用IEC 61340-4-9:2016，提供了一种工业中常用的、可重复的方法，用于测试和决定防静电服装及服装系统的静电防护能力。

（二）主要参加单位和工作组成员

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究院、苏州天华超净科技股份有限公司、浙江一远静电科技有限公司、深圳市思特达科技有限公司、厦门市康保无尘科技有限公司、广东优科检测技术服务有限公司。

本部分主要起草人：王荣刚、蔡利花、张益渊、查春军、戴洪亮、马啟田

（三）主要工作过程

起草单位接到任务后，对IEC 61340-4-9:2016《静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装》进行了翻译并对相关的技术内容进行了分析和研究。并于2019年12月在公开征集参编单位的基础上成立了标准编制工作组。

2019年12月20日，中国电子技术标准化研究院、中国电子仪器协会防静电装备分会在北京组织召开了第一次编制组会议。会上，各位专家针对《静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装》（工作组讨论稿）进行了细致的讨论。

2020年6月，根据第一次编制组会议的讨论意见进行修改，经工作组确认后，形成了征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

本标准等同采用IEC 61340-4-9:2016《静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装》（英文版），按GB/T 1.1-2009的编制要求起草，并遵循下列原则：技术内容完全等同采用IEC 61340-4-9:2016，语言表达符合汉语习惯。

本标准提供了一种工业中常用的、可重复的方法，用于测试和决定防静电服装及服装系统的静电防护能力。

三、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准在使用翻译法等同采用IEC 61340-4-9:2016《静电学 第4-9部分：特定应用中的标准试验方法 服装》（英文版）的基础上，结合GB 12014-2019防静电服装的标准，添加了清洗作为预处理来评估其长期耐用性。

四、本标准与前一版本的差异

本标准属首次制订。

六、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本规范中不涉及专利等知识产权方面的内容。

七、本标准与行业现行标准的关系

本标准属于GB/T 37977系列标准，现行发布的有GB/T37977.23-2019《静电学 第2-3部分：防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法》和GB/T37977.32-209《静电学 第3-2部分:静电效应的模拟方法 机器模型(MM)的静电放电试验波形》。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和实施建议

本标准一经批准，即可发布实施。本标准可作为评估防静电服装及服装系统的静电防护能力.

十、废止现行有关标准的建议

无。

中国电子技术标准化研究院

二零二一年一月